## 第１面
(第１面)
[11 empty] | 一戸建て用 |  | 現地調査用
状況調査書
（木造（鉄骨造も含む）・戸建住宅）
(基本情報)
検査対象住宅 |  | （住宅所有者) | [11 empty] | 様邸
（所在地）
検査依頼主 |  | （会社名・担当者）
現状検査立合者 |  | （会社名・担当者）
構造 | [5 empty] | 階数 | 地上 | 階、 | 地下 |  | 階
建築時期 |  |  |  |  | 年 | 延床面積 |  |  | . |  | ㎡
検査者 氏名 | [14 empty] | ㊞
建築士 | 建築士資格 |  |  |  |  | （ |  | ） | 登録 |  | 第 |  |  |  | 号
| 建築士事務所 |  | 建築士事務所 |  |  | （ |  | ） | 知事登録 |  | 第 |  |  |  | 号
建築士事務所名
建築士事務所住所
受講したインスペクション に関する講習 |  |  |  | 講習名 |  |  |  |  | 講習団体
現状調査日時 |  |  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 |  | （天候 |  |  | ）
[7 empty] | ： | ～ |  | ：
検査の結果 | [5 empty] | 劣化事象 | （ |  |  |  | ）
木造
Ｓ造
Ｓ、
R
有り
無し
H、

## 第２面
(第２面)
[11 empty] | 一戸建て用 | 現地調査用
（目次）
| 頁 | 部 位
Ａ 外部 | 1 | 【１】 |  | 基礎（構造）
| 2 | 【２】 |  | 外壁・軒裏（構造 ・ 雨水）
| 3 | 【３】 |  | 屋根（雨水）
| 3 | 【４】 |  | バルコニー（構造 ・ 雨水）
Ｂ 内部 | 4 | 【５】 |  | 天井 ・ 小屋組 ・ 梁（構造） |  |  | ／ | 天井 ・ 小屋組（雨水）
| 5 | 【６】 |  | 内壁 ・ 柱（構造） | ／ | 内壁（雨水）
| 6 | 【７】 |  | 床（構造）
| 6 | 【８】 |  | 土台 ・ 床組（構造）
| 7 | 【９】 |  | 基礎（構造）
| 8 | 【１０】 |  | 設備配管 【給水 ・ 給湯管】
| 8 | 【１０】 |  | 設備配管 【排水管】
| 8 | 【１０】 |  | 設備配管 【換気ダクト】
Ｃ | 9 |  |  | オプション
| 9 |  |  | オプション検査 非破壊検査機器による検査
| ※ | 確認の程度の区分の凡例 (第３面以降の確認欄の凡例)
|  | ① | ｢すべてまたはほとんどが確認できた」 | [5 empty] | ・・・ | ９割以上
|  | ② | ｢過半の部分が確認できた」 | [5 empty] | ・・・ | ５割以上９割未満
|  | ③ | ｢過半の部分が確認できなかった」 | [5 empty] | ・・・ | １割以上５割未満
|  | ④ | ｢ほとんど確認できなかった｣ | [5 empty] | ・・・ | １割未満
|  | ⑤ | ｢まったく確認できなかった｣ | [5 empty] | ・・・ | ０割
|  | ⑥ | ｢点検口等から目視可能な範囲で確認できた」、又は｢足場等を組んで確認した｣

## 第３面
（第３面）
|  |  |  | 検査の結果 |  |  | 【1】基礎 | 劣化事象（ ）
部位等 |  | 【１】 基 礎
劣 化 状 況 | A外部 B内部 | 確認欄 ※ |  | 検査項目 |  |  |  |  | 確認内容
| A 外 部 |  |  | 仕上げの種類の確認 | [5 empty] | コンクリート直仕上げ
モルタル仕上げその他の塗り仕上げ
その他の仕上げ
|  |  |  | （１） | 【構造】 |  | 幅０.５㎜以上のひび割れ |  |  | ひび割れが確認されない
ひび割れが確認される (下表に記入)
[10 empty] | a. | ひび割れが確認された場所
|  | 現況検査できなかった箇所 | [7 empty] | b. | 最大のひび割れ幅
[11 empty] | （ | ） | ㎜
|  | （ |  | （２） | 【構造】 |  | 深さ２０㎜以上の欠損 |  |  | 欠損が確認されない
欠損が確認される (下表に記入)
|  |  | ） | [6 empty] | a. | 欠損が確認された場所
理由
|  | （ | [7 empty] | b. | 最大欠損の深さ
[11 empty] | （ | ） | ㎜
|  |  | ） | （３） | 【構造】 |  | コンクリートの著しい劣化 |  |  | 著しい劣化が確認されない
著しい劣化が確認される (下表に記入)
[10 empty] | a. | 著しい劣化が確認された場所
[10 empty] | b. | 広範囲に及ぶひび割れの有無
[10 empty] | C. | 広範囲に及ぶ欠損の有無
|  |  |  | （４） | 【構造】 |  | さび汁を伴うひび割れ又は |  |  | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない
[7 empty] | 欠損 |  |  | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される
(下表に記入)
[10 empty] | a. | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所
|  |  |  | （５） | 【構造】 |  | 鉄筋の露出 |  |  | 鉄筋の露出が確認されない
鉄筋の露出が確認される(下表に記入)
[10 empty] | a. | 鉄筋の露出が確認された場所
|  | 腐朽・腐食・蟻害 |  | （１） | 【構造】 |  | 著しい腐朽・腐食等・蟻害 |  |  | ない
[7 empty] | が確認されないこと。 |  |  | ある (下の（）内を記入)
|  |  |  | 有りの場合 |  | 腐朽･腐食等･蟻害が確認された場所 |  |  | （ | [5 empty] | ）
備 考
①
②
③
④
⑤
⑥
ア
イ
ウ
ア
イ
東面
西面
南面
北面
ア
イ
東面
西面
南面
北面
ア
イ
東面
西面
南面
北面
ｱ ない
ｲ ある
ｱ ない
ｲ ある
ア
イ
東面
西面
南面
北面
ア
イ
東面
西面
南面
北面
ア
イ
有り
無し

## 第４面
（第４面）
|  |  | 検査の 結果 |  | 【２】外壁・軒裏 (構造) |  | 劣化事象（ ） |  | 【２】外壁・軒裏 (雨水) |  |  | 劣化事象（ ）
部位等 |  | 【２】 外 壁 ・ 軒 裏 （構 造）
劣 化 状 況 | A外部 B内部 | 確認欄 ※ |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| A 外 部 |  |  | 仕上げの種類の確認 | [5 empty] | コンクリート直仕上げ
モルタル仕上げその他の塗り仕上げ
サイディングボードその他の板状の仕上げ材
タイルによる仕上げ
その他仕上げ
|  |  |  | （１） | 【構造】 | 下地材まで到達するひび割れ、 |  |  |  | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ
[6 empty] | 欠損、浮き、はらみ又は剥落 |  |  |  | 又は剥落が確認されない
|  | 現況検査できなかった箇所 | [7 empty] | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ
又は剥落が確認される (下表に記入)
|  | （ | [7 empty] | a. | ひび割れ等が確認された場所
|  |  | ） | [6 empty] | b. | 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ
|  | 理由 | [8 empty] | （ |  | ） | ㎜
|  | （ |  | （２） | 【構造】 | 複数の仕上げ材にまたがるひび |  |  |  | 複数の仕上げ材にまたがるひび割れ又は
[6 empty] | 割れ又は欠損(乾式仕上、タイル |  |  |  | 欠損が確認されない
|  |  | ） |  |  | 仕上(湿式工法)の場合) |  |  |  | 複数の仕上げ材にまたがるひび割れ又は
欠損が確認される (下表に記入)
[10 empty] | a. | ひび割れ等が確認された場所
[10 empty] | b. | 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ
[11 empty] | （ |  | ） | ㎜
|  |  |  | （３） | 【構造】 | 金属の著しい錆び又は化学的 |  |  |  | 金属の著しい錆びまたは化学的浸食が
[6 empty] | 侵食(乾式仕上げの場合) |  |  |  | 確認されない
金属の著しい錆びまたは化学的浸食が
確認される (下表に記入)
[10 empty] | a. | 著しい劣化が確認された場所
|  |  |  | （４） | 【構造】 | 仕上げ材の著しい浮き |  |  |  | 仕上げ材の著しい浮きが確認されない
[6 empty] | (乾式仕上げ以外の場合) |  |  |  | 仕上げ材の著しい浮きが確認される | [5 empty] | (下表に記入)
[10 empty] | a. | 著しい劣化が確認された場所
【２】 外 壁 ・ 軒 裏 （雨 水）
|  | 確認欄 ※ |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
|  |  |  | （１） | 【雨水】 | シーリング材は防水層の破断、 |  |  |  | シーリング材や防水層の破断、欠損が確認されない
|  | （構造)に記載 |  |  |  | 欠損 |  |  |  | シーリング材や防水層の破断、欠損が確認される | [5 empty] | (下表に記入)
[10 empty] | a. | シーリング材や防水層の破断、欠損が確認された場所
|  |  |  | （２） | 【雨水】 | 軒裏天井等のシーリング材の破断 |  |  |  | 軒裏天井等のシーリング材の破断または欠損が確認されない
[6 empty] | 又は欠損 |  |  |  | 軒裏天井等のシーリング材の破断または欠損が確認される
(下表に記入)
[10 empty] | a. | 軒裏シーリング材の破断又は欠損が確認された場所
|  |  |  | （３） | 【雨水】 | 軒裏天井の雨漏りの跡 |  |  |  | 軒裏天井の雨漏りの跡が確認されない
軒裏天井の雨漏りの跡が確認される (下表に記入)
[10 empty] | a. | 軒裏天井の雨漏りの跡が確認された場所
|  |  |  | （４） | 【雨水】 | 屋外に面する建具や建具廻りの |  |  |  | 建具廻りの隙間や破損、開閉不良が確認されない
[6 empty] | 隙間や破損、開閉不良 |  |  |  | 建具廻りの隙間や破損、開閉不良が確認される | [5 empty] | (下表に記入)
[10 empty] | a. | 建具廻りの隙間や破損、開閉不良が確認された場所
|  |  |  | （５） | 【雨水】 | 建具廻りのシーリング材の破断 |  |  |  | 建具廻りのシーリング材の破断が確認されない
[10 empty] | 建具廻りのシーリング材の破断が確認される | [5 empty] | (下表に記入)
[10 empty] | a. | シーリング材の破断が確認された場所
|  | 腐朽・腐食・蟻害 |  | （１） | 【構造】 | 著しい腐朽・腐食等・蟻害 |  |  |  | ない
[7 empty] | が確認されないこと。 |  |  | ある (下の（）内を記入)
|  |  |  | 有りの場合 |  | 腐朽･腐食等･蟻害が確認された場所 |  | （ | [7 empty] | ）
①
②
③
④
⑤
⑥
ア
イ
ウ
ア
イ
ア
イ
ア
イ
ア
イ
ア
イ
エ
オ
イ
ア
イ
ア
イ
ア
ア
イ
ア
イ
ア

## 第５面
（第５面）
|  |  | 検査の 結果 |  | 【３】屋根 |  | 劣化事象（ ） |  | 【４】バルコニー |  |  | 劣化事象（ ）
部位等 |  | 【３】 屋 根 （雨 水）
劣 化 状 況 | A外部 B内部 | 確認欄 ※ |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| A 外 部 |  |  | （１） | 【雨水】 | 屋根葺き材の著しい破損、ずれ、 |  |  |  | 屋根葺き材の著しい破損、ずれ、ひび割れ、劣化、
[6 empty] | ひび割れ、劣化、欠損、浮き又は |  |  |  | 欠損、浮き又ははがれが確認されない
[6 empty] | はがれ |  |  |  | 屋根葺き材の著しい破損、ずれ、ひび割れ、劣化、
欠損、浮き又ははがれが確認される
[10 empty] | a. | 屋根葺き材の著しい破損、ずれ、ひび割れ、
劣化、欠損、浮きが確認された場所
|  | 現況検査できなかった箇所 |  | （２） | 【雨水】 | 防水層の著しい劣化又は水切り |  |  |  | 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合
[6 empty] | 金物等の不具合(陸屋根等の場合) |  |  |  | が確認されない
|  | （ | [7 empty] | 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合
|  |  | ） | [6 empty] | が確認される (下表に記入)
|  | 理由 | [7 empty] | a. | 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の
|  | （ | [8 empty] | 不具合が確認された場所
）
|  | 腐朽・腐食・蟻害 |  | （１） | 【構造】 | 著しい腐朽・腐食等・蟻害 |  |  |  | ない
[6 empty] | が確認されないこと。 |  |  |  | ある (下の（）内を記入)
|  |  |  | 有りの場合 |  | 腐朽･腐食等･蟻害が確認された場所 |  | （ | [7 empty] | ）
部位等 |  | 【４】 バルコニー （ 構 造 ・ 雨 水 ）
劣 化 状 況 | A外部 B内部 | 確認欄 ※ |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| A 外 部 |  |  | （１） | 【構造】 | 支持部材(バルコニーを構成して |  |  |  | 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化
[6 empty] | いる柱・梁・根太等)、床の著しい |  |  |  | が確認されない
[6 empty] | ぐらつき、ひび割れ又は劣化 |  |  |  | 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化
[6 empty] | (ルーフバルコニー等の場合) |  |  |  | が確認される (下表に記入)
[10 empty] | a. | 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は
劣化が確認された場所
|  | 現況検査できなかった箇所 | [7 empty] | b. | 最大のひび割れ幅
[11 empty] | （ |  | ） | ㎜
|  | （ |  | （２） | 【雨水】 | 防水層の著しい劣化又は水切り |  |  |  | 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合
|  |  | ） |  |  | 金物等の不具合 |  |  |  | 又ははがれが確認されない
|  | 理由 | [7 empty] | 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合
|  | （ | [7 empty] | が確認される (下表に記入)
|  |  | ） | [6 empty] | a. | 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の
不具合が確認された場所
|  | 腐朽・腐食・蟻害 |  | （１） | 【構造】 | 著しい腐朽・腐食等・蟻害 |  |  |  | ない
[6 empty] | が確認されないこと。 |  |  |  | ある (下の（）内を記入)
|  |  |  | 有りの場合 |  | 腐朽･腐食等･蟻害が確認された場所 |  | （ | [7 empty] | ）
備 考
①
②
③
④
⑤
⑥
ア
イ
東面
西面
南面
北面
ア
イ
東面
西面
南面
北面
ア
有り
無し
有り
無し
イ
ア
イ
イ
ア
①
②
③
④
⑤
⑥
東面
西面
南面
北面
東面
西面
南面
北面
イ
ア

## 第６面
（第６面）
|  |  | 検査の 結果 |  | 【５】天井・小屋組 梁 (構造) |  | 劣化事象（ ） |  | 【５】天井・小屋組 梁 (雨水) |  |  | 劣化事象（ ）
部位等 |  | 【５】 天井 ・ 小屋組 ・ 梁 （構 造）
劣 化 状 況 | A外部 B内部 | 確認欄 ※ |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| B 内 部 |  |  | （１） | 【構造】 | 天井における下地材まで達する |  |  |  | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ
[6 empty] | ひび割れ、欠損、浮き、はらみ |  |  |  | 又は剥落が確認されない
[6 empty] | 又は剥落 |  |  |  | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ
又は剥落が確認される (下表に記入)
[10 empty] | a. | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ
又は剥落が確認された場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 現況検査できなかった箇所 |  | （２） | 【構造】 | 小屋組みの著しいひび割れ、 |  |  |  | 小屋組みの著しいひび割れ、劣化又は欠損が
[6 empty] | 劣化又は欠損 |  |  |  | 確認されない
|  | （ | [7 empty] | 小屋組みの著しいひび割れ、劣化又は欠損が
確認される (下表に記入)
|  |  | ） | [6 empty] | a. | 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所
|  | 理由 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | （ | [7 empty] | b. | 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ
[10 empty] | （ |  |  | ） | ㎜
|  |  | ） | （３） | 【構造】 | 梁の著しいひび割れ、劣化又は |  |  |  | 梁の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認されない
[6 empty] | 欠損 |  |  |  | 梁の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認される
(下表に記入)
[10 empty] | a. | 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | b. | 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ
[10 empty] | （ |  |  | ） | ㎜
|  |  |  | （４） | 【構造】 | 梁の著しいたわみ |  |  |  | 梁の著しいたわみが確認されない
梁の著しいたわみが確認される (下表に記入)
[10 empty] | a. | 著しいたわみが確認された場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | b. | たわみの計測値
[10 empty] | （ |  |  | ）
【５】 天井 ・ 小屋組 （雨 水）
|  | 確認欄 ※ |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
|  |  |  | （１） | 【雨水】 | 天井の雨漏りの跡 |  |  |  | 天井の雨漏りの跡が確認されない
|  | (構造)に記載 | [7 empty] | 天井の雨漏りの跡が確認される (下表に記入)
[10 empty] | a. | 天井の雨漏りの跡が確認された場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | （２） | 【雨水】 | 小屋組の雨漏りの跡 |  |  |  | 小屋組の雨漏りの跡が確認されない
小屋組の雨漏りの跡が確認される (下表に記入)
[10 empty] | a. | 小屋組みの雨漏りの跡が確認された場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 腐朽・腐食・蟻害 |  | （１） | 【構造】 | 著しい腐朽・腐食等・蟻害 |  |  |  | ない
[7 empty] | が確認されないこと。 |  |  | ある (下の（）内を記入)
|  |  |  | 有りの場合 |  | 腐朽･腐食等･蟻害が確認された場所 |  | （ | [7 empty] | ）
備 考
①
②
③
④
⑤
⑥
ア
イ
ア
イ
ア
イ
ア
イ
有り
無し
有り
無し
イ
ア
イ
ア
ア
イ

## 第７面
（第７面）
|  |  | 検査の 結果 |  | 【６】内壁・柱 (構造) |  | 劣化事象（ ） |  | 【６】内壁 (雨水) |  |  | 劣化事象（ ）
部位等 |  | 【６】 内 壁 ・ 柱 （構 造）
劣 化 状 況 | A外部 B内部 | 確認欄 ※ |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| B 内 部 |  |  | （１） | 【構造】 | 下地材まで到達するひび割れ、 |  |  |  | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ
[6 empty] | 欠損、浮き、はらみ又は剥落 |  |  |  | 又は剥落が確認されない
下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ
又は剥落が確認される (下表に記入)
[10 empty] | a. | 下地材にいたるひび割れ、欠損、浮き、はらみ
又は剥落が確認された場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 現況検査できなかった箇所 |  | （２） | 【構造】 | 柱・壁における6/1,000以上の傾斜 |  |  |  | 柱・壁の著しい傾斜が確認されない
[6 empty] | (凹凸の少ない仕上げによる壁の |  |  |  | 柱・壁の著しい傾斜が確認される (下表に記入)
|  | （ |  |  |  | 表面と、その面と垂直な鉛直面との |  |  |  | a. | 柱・壁の最も傾きがある場所
[6 empty] | 交差する線(2m程度以上の長さの |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | ) |  |  | ものに限る。)の鉛直線に対する角 |  |  |  | b. | 当該部分の傾斜
|  | 理由 |  |  |  | 度をいう。) |  |  |  | （ |  |  | ／ | 1000 | )
|  | （ |  | （３） | 【構造】 | 柱の著しいひび割れ、劣化又は |  |  |  | 柱の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認されない
[6 empty] | 欠損 |  |  |  | 柱の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認される
|  |  | ） | [6 empty] | (下表に記入)
[10 empty] | a. | 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | b. | 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ
[10 empty] | （ |  |  | ） | ㎜
【６】 内 壁 （雨 水）
|  | 確認欄 ※ |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
|  |  |  | （１） | 【雨水】 | 内壁の雨漏りの跡 |  |  |  | 内壁の雨漏りの跡が確認されない
|  | (構造)に記載 | [7 empty] | 内壁の雨漏りの跡が確認される (下表に記入)
[10 empty] | a. | 内壁の雨漏りの跡が確認された場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 腐朽・腐食・蟻害 |  | （１） | 【構造】 | 著しい腐朽・腐食等・蟻害 |  |  |  | ない
[7 empty] | が確認されないこと。 |  |  | ある (下の（）内を記入)
|  |  |  | 有りの場合 |  | 腐朽･腐食等･蟻害が確認された場所 |  | （ | [7 empty] | ）
備 考
①
②
③
④
⑤
⑥
ア
イ
ア
イ
ア
有り
無し
有り
無し
イ
ア
イ
ア
イ

## 第８面
（第８面）
|  |  | 検査の 結果 |  | 【７】 床 (構造) |  | 劣化事象（ ） |  | 【８】土台・床組 (雨水) |  |  | 劣化事象（ ）
部位等 |  | 【７】 床 （構 造）
劣 化 状 況 | A外部 B内部 | 確認欄 ※ |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| B 内 部 |  |  | （１） | 【構造】 | 著しいひび割れ、劣化又は欠損 |  |  |  | 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認されない
著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認される
(下表に記入)
[10 empty] | a. | 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | b. | 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ
[10 empty] | （ |  |  | ） | ㎜
|  | 現況検査できなかった箇所 |  | （２） | 【構造】 | 著しい沈み |  |  |  | 著しい沈みが確認されない
著しい沈みが確認される (下表に記入)
|  | （ | [7 empty] | a. | 著しい沈みがある場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  | ) | （３） | 【構造】 | 6/1,000以上の傾斜(凹凸の少ない |  |  |  | 著しい傾斜が確認されない
|  | 理由 |  |  |  | 仕上げによる壁の表面と、その面 |  |  |  | 著しい傾斜が確認される (下表に記入)
|  | （ |  |  |  | と垂直な鉛直面との交差する線 |  |  |  | a. | 最も傾きがある場所
[6 empty] | (2m程度以上の長さのものに限る) |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | ） |  |  | の鉛直線に対する角度をいう。) |  |  |  | b. | 当該部分の傾斜
[10 empty] | （ |  |  | ／ | 1000 | )
|  | 腐朽・腐食・蟻害 |  | （１） | 【構造】 | 著しい腐朽・腐食等・蟻害 |  |  |  | ない
[6 empty] | が確認されないこと。 |  |  |  | ある (下の（）内を記入)
|  |  |  | 有りの場合 |  | 腐朽･腐食等･蟻害が確認された場所 |  | （ | [7 empty] | ）
部位等 |  | 【８】 土 台 ・ 床 組 （構造）
劣 化 状 況 | A外部 B内部 | 確認欄 ※ |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| B 内 部 |  |  | （１） | 【構造】 | 著しいひび割れ、劣化又は欠損 |  |  |  | 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認されない
著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認される (下表に記入)
[10 empty] | a. | 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | a. | 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ
[10 empty] | （ |  |  | ） | ㎜
現況検査できなかった箇所
(
)
理由
(
)
|  | 腐朽・腐食・蟻害 |  | （１） | 【構造】 | 著しい腐朽・腐食等・蟻害 |  |  |  | ない
[7 empty] | が確認されないこと。 |  |  | ある (下の（）内を記入)
|  |  |  | 有りの場合 |  | 腐朽･腐食等･蟻害が確認された場所 |  | （ | [7 empty] | ）
備 考
②
④
①
③
⑤
⑥
ア
イ
ア
イ
ア
有り
無し
有り
無し
イ
ア
イ
ア
イ
ア
イ
①
③
⑤
⑥
①
③
⑤
⑥
②
④

## 第９面
（第９面）
|  |  | 検査の 結果 |  | 【９】基礎・内部 (構造) |  | 劣化事象（ ）
部位等 |  | 【９】 基 礎 ・ 内 部 （構 造）
劣 化 状 況 | A外部 B内部 | 確認欄 ※ |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| B 内 部 |  |  | 仕上げの種類の確認 |  |  |  | 【1】 基礎に記載
|  |  |  | （１） | 【構造】 | 幅0.5㎜以上のひび割れ |  |  | ひび割れが確認されない
ひび割れが確認された (下表に記入)
[9 empty] | a. | ひび割れが確認された場所
[9 empty] | b. | 最大のひび割れ幅
[9 empty] | （ |  | ） | ㎜
|  | 現況検査できなかった箇所 |  | （２） | 【構造】 | 深さ20㎜以上の欠損 |  |  | 欠損が確認されない
欠損が確認される (下表に記入)
|  | （ | [6 empty] | a. | 欠損が確認された場所
|  |  | ) | [5 empty] | b. | 最大欠損の深さ
|  | 理由 | [6 empty] | （ |  | ） | ㎜
|  | （ |  | （３） | 【構造】 | コンクリートの著しい劣化 |  |  | 著しい劣化が確認されない
著しい劣化が確認される (下表に記入)
|  |  | ） | [5 empty] | a. | 著しい劣化が確認された場所
[9 empty] | b. | 広範囲に及ぶひび割れの有無
[9 empty] | b. | 広範囲に及ぶ欠損の有無
|  |  |  | （４） | 【構造】 | さび汁を伴うひび割れ又は欠損 |  |  | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない
さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される
(下表に記入)
[9 empty] | a. | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所
|  |  |  | （５） | 【構造】 | 鉄筋の露出 |  |  | 鉄筋の露出が確認されない
鉄筋の露出が確認さる (下表に記入)
[9 empty] | a. | 鉄筋の露出が確認された場所
|  | 腐朽・腐食・蟻害 |  | （１） | 【構造】 | 著しい腐朽・腐食等・蟻害 |  |  | ない
[7 empty] | が確認されないこと。 |  | ある (下の（）内を記入)
|  |  |  | 有りの場合 |  | 腐朽･腐食等･蟻害が確認された場所 |  | （ | [5 empty] | ）
備 考
②
④
①
③
⑤
⑥
ア
イ
ア
イ
有り
無し
ア
イ
ア
イ
①
③
⑤
⑥
東面
西面
南面
北面
東面
西面
南面
北面
東面
西面
南面
北面
ｱ ない
ｲ ある
ア
イ
東面
西面
南面
北面
ｱ ない
ｲ ある
イ
東面
西面
南面
北面
ア

## 第10面
（第１０面）
|  |  | 検査の 結果 |  | 【１０】 設備配管 | 劣化事象（ ）
部位 |  | 【１０】 設 備 配 管 [ 給 水 ・給 湯 管 ]
劣化状況 | A外部 B内部 | 確認欄 ※ |  | 検査項目 |  |  | 確認内容
| B 内 部 |  |  | （１） | 【設備配管】 | 給水管、給湯管の発錆に |  | 発錆による赤水が確認されない
[6 empty] | よる赤水 |  | 発錆による赤水が確認される (下表に記入)
[8 empty] | a. | 発錆による赤水が確認された場所
[8 empty] | （ |  |  | ）
|  |  |  | （２） | 【設備配管】 | 給水管、給湯管からの漏水 |  | 漏水が確認されない
漏水が確認される （下表に記入）
|  | 現況検査できなかった箇所 | [5 empty] | a. | 漏水が確認された場所
[8 empty] | （ |  |  | ）
(
)
理由
(
)
部位 |  | 【１１】 設 備 配 管 [ 排 水 管 ]
劣化状況 | A外部 B内部 | 確認欄 ※ |  | 検査項目 |  |  | 確認内容
| B 内 部 |  |  | （１） | 【設備配管】 | 排水の滞留 |  | 排水の滞留が確認されない
排水の滞留が確認される (下表に記入)
[8 empty] | a. | 排水の滞留が確認された場所
[8 empty] | （ |  |  | ）
|  |  |  | （２） | 【設備配管】 | 排水管の漏水 |  | 排水管の漏水が確認されない
排水管の漏水が確認される （下表に記入）
|  | 現況検査できなかった箇所 | [5 empty] | a. | 漏水が確認された場所
[8 empty] | （ |  |  | ）
(
)
理由
(
)
部位 |  | 【１１】 設 備 配 管 [ 換 気 ダ ク ト ]
劣化状況 | A外部 B内部 | 確認欄 ※ |  | 検査項目 |  |  | 確認内容
| B 内 部 |  |  | （１） | 【設備配管】 | 換気ダクトの脱落 |  | 換気ダクトの脱落が確認されない
換気ダクトの脱落が確認される (下表に記入)
[8 empty] | a. | 換気ダクトの脱落が確認された場所
[8 empty] | （ |  |  | ）
現況検査できなかった箇所
(
)
理由
(
)
ア
有り
無し
イ
①
③
⑤
⑥
②
④
ア
イ
ア
イ
①
③
⑤
⑥
②
④
ア
イ
ア
イ
①
③
⑤
⑥
②
④

## 第11面
（第１１面）
オプション
劣 化 状 況 | A外部 B内部 | 検査の有無 | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| A 外 部 |  | （１） | 門、塀等の工作物、車庫、擁壁等の目視 |  |  |  | 異常が確認されない
|  |  |  | 可能な範囲の検査 |  |  |  | 異常が確認される (下表に記入)
[8 empty] | a. | 異常が確認された場所
|  |  |  | (検査内容） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | ( |  | ） |  | b. | 異常の状況
[9 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  | （２） | 樋の詰まり等、清掃で解決するものの |  |  |  | 異常が確認されない
|  |  |  | 検査 |  |  |  | 異常が確認される (下表に記入)
[8 empty] | a. | 異常が確認された場所
|  |  |  | (検査内容） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | ( |  | ） |  | b. | 異常の状況
[9 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  | （３） | 給排水設備、電気設備、ガス設備、 |  |  |  | 作動不良が確認されない
|  |  |  | 浄化槽の著しい劣化 |  |  |  | 作動不良が確認される (下表に記入)
[8 empty] | a. | 作動不良が確認された場所
|  |  |  | (検査内容） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | ( |  | ） |  | b. | 作動不良の状況
[9 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  | （４） | 非破壊検査機器を用いた検査 |  |  |  | 異常が確認されない
異常が確認される (下表に記入)
|  | ※鉄筋の本数、配置 |  | (検査内容） |  |  |  | a. | 異常が確認された場所
|  | 検査は、鉄筋探査 |  | ( |  | ） |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 欄に記入 | [5 empty] | b. | 異常の状況
[9 empty] | （ |  |  |  | ）
| B 内 部 |  | （１） | キッチンコンロ、換気扇やパッケージ |  |  |  | 作動不良が確認されない
|  |  |  | エアコン等の設備機器の作動不良等の |  |  |  | 作動不良が確認される (下表に記入)
|  |  |  | 検査 |  |  |  | a. | 作動不良が確認された場所
[9 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | (検査内容） |  |  |  | b. | 作動不良の状況
|  |  |  | ( |  | ） |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | （２） | 給排水設備、電気設備、ガス設備 |  |  |  | 作動不良が確認されない
作動不良が確認される (下表に記入)
[8 empty] | a. | 作動不良が確認された場所
|  |  |  | (検査内容） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | ( |  | ） |  | b. | 作動不良の状況
[9 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  | （３） | 住宅の汚損等、清掃により解消可能な |  |  |  | 汚損が確認されない
|  |  |  | ものの検査 |  |  |  | 汚損が確認される (下表に記入)
[8 empty] | a. | 汚損が確認された場所
|  |  |  | (検査内容） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | ( |  | ） |  | b. | 汚損の状態
[9 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  | （４） | 非破壊検査機器を用いた検査 |  |  |  | 異常が確認されない
[5 empty] | (鉄筋探査以外) |  |  | 異常が確認される (下表に記入)
|  | ※鉄筋の本数、配置 |  | (検査内容） |  |  |  | a. | 異常が確認された場所
|  | 検査は、鉄筋探査 |  | ( |  | ） |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 欄に記入 | [5 empty] | b. | 異常の状況
[9 empty] | （ |  |  |  | ）
| 鉄 筋 探 査 |  | （１） | 基礎における鉄筋の本数及び間隔 |  |  |  | 立ち上がり補強筋間隔が@300以内、
または設計図書以内
|  | 非破壊検査機関に |  | (検査内容） |  |  |  | a. | 補強筋間隔 | (＠ |  | ㎜ | )
|  | よる検査【鉄筋の |  | ( |  | ） |  | 補強筋間隔が300以上、または設計図書
|  | 本数および間隔】 | [5 empty] | 以上 (下表に記入)
[8 empty] | b. | 補強筋間隔が適切でない場所
[9 empty] | （ |  |  |  | ）
底版補強筋間隔が300以内、または
設計図書以内
[8 empty] | a. | 補強筋間隔 | (＠ |  | ㎜ | )
補強筋間隔が300以上、または設計図書
以上 (下表に記入)
[8 empty] | a. | 補強筋間隔が適切でない場所
[9 empty] | （ |  |  |  | ）
ア
イ
検査あり
ア
イ
検査あり
ア
イ
検査あり
ア
イ
検査あり
ア
イ
検査あり
ア
イ
検査あり
ア
イ
検査あり
ア
イ
検査あり
ア
イ
検査あり
ア
イ