## 断熱等性能等級
設計内容説明書【断熱等性能等級】 | [15 empty] | 次世代住宅ポイント対象住宅証明書
（一戸建て住宅）
建築物の所在地
建築物の名称
対象基準 |  |  | 断熱等性能等級 等級4
評価方法基準第５の５の５－１（３）
確認 |  | 確認 | 設計内容説明欄※ | [18 empty] | 設計内容 確認欄
事項 |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
5-1 |  | 適用する基準 |  | □ | 建築主等判断基準 | [14 empty] | □ | 仕上表 |  | ■ | 5
断熱等性能 等級 |  |  |  | □ | 設計施工指針（本則） | [14 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 6
|  |  |  | □ | 設計施工指針（附則） | [14 empty] | □ | 立面図
（ | ）地域 | 建築主等判断基準又は設計施工指針本則 | 計算等結果 | □ | 外皮平均熱貫流率の基準に適合 | [14 empty] | □ | 矩計図
□
|  |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率の基準に適合 | [14 empty] | □
|  | 設計施工指針附則 | 開口部比率 | 開口部比率 |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | 開口部の断熱性能等 | 開口部比率の基準
|  |  |  | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に）
[5 empty] | □ | 開口部の熱貫流率の基準に適合（断熱性能）
[5 empty] | □ | 開口部の日射熱取得率の基準に適合（日射遮蔽性能）
|  |  |  | □ | 緩和措置 適用
[5 empty] | □ | 窓の断熱性能（２％） |  |  |  |  | □ | 窓の日射遮蔽性能（４％）
|  |  | 躯体の断熱 性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [5 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合
|  |  |  | □ | 緩和措置 適用
[5 empty] | □ | 外気に接する床（５％）
|  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | 繊維系断熱材等の使用 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
|  |  | 防湿層の設置 | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
|  |  |  | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | 根拠図書等を添付 |  |  |  |  | ）
|  |  | 通気層の設置 | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
|  |  |  | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
|  |  |  | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | 根拠図書等を添付 |  |  |  |  | ）

## 一次エネルギー消費量等級
設計内容説明書【一次エネルギー消費量等級】 | [17 empty] | 次世代住宅ポイント対象住宅証明書
（一戸建て住宅）
建築物の所在地
建築物の名称
対象基準 |  |  |  | 一次エネルギー消費量等級 等級4又は等級5
評価方法基準第５の５の５－２
確認 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄※ | [19 empty] | 設計内容 確認欄
事項 |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
5-1 |  |  | 適用する基準 |  | □ | 建築主等判断基準 | [15 empty] | □ | 仕上表 |  | ■ | 5
断熱等性能 等級 |  |  |  |  | □ | 設計施工指針（本則） | [15 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 6
[5 empty] | □ | 設計施工指針（附則） | [15 empty] | □ | 立面図
（ |  | ）地域 | 建築主等判断基準又は設計施工指針本則 | 計算等結果 | □ | 外皮平均熱貫流率の基準に適合 | [15 empty] | □ | 矩計図
□
[5 empty] | □ | 冷房期の平均日射熱取得率の基準に適合 | [15 empty] | □
|  |  | 設計施工指針附則 | 開口部比率 | 開口部比率 |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 | 開口部比率の基準
[5 empty] | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  |  | □ | 区分（は） |  |  |  | □ | 区分（に）
[6 empty] | □ | 開口部の熱貫流率の基準に適合（断熱性能）
[6 empty] | □ | 開口部の日射熱取得率の基準に適合（日射遮蔽性能）
[5 empty] | □ | 緩和措置 適用
[6 empty] | □ | 窓の断熱性能（２％） |  |  |  |  | □ | 窓の日射遮蔽性能（４％）
|  |  |  | 躯体の断熱 性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [5 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合
[5 empty] | □ | 緩和措置 適用
[6 empty] | □ | 外気に接する床（５％）
|  |  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | 繊維系断熱材等の使用 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
|  |  |  | 防湿層の設置 | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[5 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | 根拠図書等を添付 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 通気層の設置 | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[5 empty] | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[5 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | 根拠図書等を添付 |  |  |  |  | ）
5-2 |  |  | 適用する基準 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算（計算結果参照）
一次エネルギー消費量等級 |  |  |  |  | □ | 設計施工指針附則第6（計算結果参照）
|  |  | 面積等 |  | ・ | 主たる居室の面積 |  |  |  | ・ | その他居室の面積 |  |  |  |  | ・ | 非居室の面積
（面積求積図参照）
|  |  | 自然風利用 |  | □ | 自然風の利用
|  |  | 蓄熱利用 |  | □ | 蓄熱の利用
（ |  | ）地域 | 暖房設備 |  | □ | 暖房設備の採用
□ | 等級5 |  | 冷房設備 |  | □ | 冷房設備の採用
□ | 等級4 |  | 換気設備 |  | □ | 換気設備の採用
|  |  | 給湯設備 |  | □ | 給湯設備の採用
|  |  | 照明設備 |  | □ | 照明設備の採用
|  |  | 太陽光発電設備 |  | □ | 太陽光発電設備の採用
|  |  | コージェネレーション設備 |  | □ | コージェネレーション設備の採用

## 耐震等級・免震建築物
設計内容説明書【耐震等級】 | [6 empty] | 次世代住宅ポイント対象住宅証明書
（一戸建て住宅）
建築物の所在地
建築物の名称
対象基準 |  |  | 耐震等級（構造躯体の倒壊防止） 等級２以上 または 免震建築物
評価方法基準第５の１の１－１（３） 評価方法基準第５の１の１－３（３）
確認事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [7 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書
耐震等級 |  | 構造躯体及び 基礎等 | 地震力及び風圧力 | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） |  |  |  | □ | 伏図 |  | ■
（倒壊等防止） |  |  |  | □ | 許容応力度計算による |  |  |  | □ | 壁量計算書 |  | □
|  |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 構造計算
□ | 等級２ |  | 基礎 | □ | 許容応力度計算による |  |  |  | □ | 壁量図
□ | 等級３ |  |  | □ | スパン表 | （財）日本住宅・木材技術センター |  |  | □ | 金物図
|  |  |  | □ | その他 |  |  |  | □
|  |  | 横架材 | □ | 許容応力度計算による |  |  |  | □
|  |  |  | □ | スパン表 | （財）日本住宅・木材技術センター
|  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
その他 |  | 免震 | 免震 建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  |  | □ | 免震層および免震材料の維持管理に関する図書の作成

## 高齢者等配慮対策等級
設計内容説明書【高齢者等配慮対策等級】 | [17 empty] | 次世代住宅ポイント対象住宅証明書
（一戸建て住宅）
建築物の所在地
建築物の名称
対象基準 |  |  | 高齢者等配慮対策等級３，４，５
評価方法基準第５の９の９－１（３）
確認 |  | 確認 | 設計内容説明欄※ | [21 empty] | 設計内容 確認欄
事項 |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
|  | 部屋の 配置等 | 特定寝室の 位置 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階 | 、 | 室名： | [8 empty] | ） | □ | 平面図 |  | ■
高齢者等配慮対策 |  |  |  | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 立面図 |  | □
|  |  |  | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合 | [17 empty] | □ | 矩計図
|  | 段 差 | 日常生活 空間内 | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [17 empty] | □ | 特記仕様書
□ | 等級３ |  |  |  | ・ | 適用除外の段差 | [16 empty] | □
□ | 等級４ |  |  |  |  | □ | 玄関出入口 |  |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 浴室出入口 |  |  |  | □
□ | 等級５ |  |  |  |  | □ | その他の段差 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） |  | □
|  |  | 日常生活 空間外 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
|  | 階段 | 勾配等 | □ | 階段の勾配等の基準に適合
|  |  | 蹴込み | □ | 蹴込みが３０㎜以下
|  |  |  | ・ | 蹴込み板の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  |  | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  |  | ・ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  | 幅員 | □ | 必要な階段幅員の確保
|  | 手すり | 手すりの設置 | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室
|  |  |  | □ | 玄関 |  | （ | □ | 設置準備 |  |  | ）
|  |  |  | □ | 脱衣室 |  | （ | □ | 設置準備 |  |  | ）
|  |  | 転落防止手すりの設置 | □ | バルコニー |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | ）
|  |  |  | □ | 窓 | （２階以上） |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | ）
|  |  |  | □ | 廊下および階段
[5 empty] | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | □ | 開放なし |  |  | ）
|  | 通路等の幅員 | 通路の幅員 | □ | 通路幅員の基準に適合
|  |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合
|  | （日常生活空間内） |  | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[5 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  | )
|  | 寝室、便所及び浴室 | 浴室寸法 | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合
|  |  | 便所の寸法等 | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合
[5 empty] | □ | ドアの開放により確保 | [6 empty] | □ | 軽微な変更により確保
|  | （日常生活空間内） |  |  | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
|  |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
|  |  | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積の基準に適合

## 劣化対策・維持管理対策
設計内容説明書【劣化対策等級および維持管理対策等級】 | [15 empty] | 次世代住宅ポイント対象住宅証明書
（一戸建て住宅）
建築物の所在地
建築物の名称
対象基準 |  |  | 劣化対策等級３ かつ 維持管理対策等級２以上
評価方法基準第５の３の３－１（３） 評価方法基準第５の４の４－１（３）
確認 |  | 確認 | 設計内容説明欄※ | [19 empty] | 設計内容 確認欄
事項 |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
劣化対策等級 等級３ |  | 外壁の軸組等 | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等 | [15 empty] | □ | 平面図 |  | ■
|  |  | （地面から１m） |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理 | [14 empty] | □ | 立面図 |  | □
[5 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5ｍｍ | [14 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1＋小径12.0ｃｍ以上 | [14 empty] | □ | 伏図
[5 empty] | □ | 耐久性区分D1のうち、桧等の高耐久樹種 | [14 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | □ | K3以上の薬剤処理 | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | その他 | [15 empty] | □
|  | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端の水切り
|  |  | 処理 | □ | K3以上の薬剤処理（工場処理）
|  |  |  | □ | 耐久性区分D1のうち、桧等の高耐久樹種
|  |  |  | □ | その他
|  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻方法 |  |  |  | □ | べた基礎等 |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
|  | 浴室・脱衣室の防水 | 防水上の措置 | ・ | 浴室 |  | □ | 浴室ユニット(JIS A4416) |  |  |  |  | □ | 防水上有効な仕上
[7 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
|  |  |  | ・ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400㎜以上
|  | 床下防湿 | 換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | ねこ土台 | □ | 換気口 |  |  | □ | その他 |  | 〕
|  | ・換気措置 |  | □ | 基礎断熱工法
|  |  | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート | □ | 防湿フィルム |  |  |  | □ | その他 |  | 〕
|  | 小屋裏 換気 | 小屋裏換気 措置 | □ | 小屋裏 有 |  |  | （小屋裏換気措置）
|  |  |  | □ | 小屋裏 無 |  |  | （屋根断熱工法）
確認 |  | 確認 | 設計内容説明欄※ | [19 empty] | 設計内容 確認欄
事項 |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
維持管理対策等級 （専用配管） |  | 専用配管 | コンクリート内埋込み配管 | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋め込まれていない | [15 empty] | □ | 配置図
[21 empty] | □ | 平面図
|  | 地中 埋設管 | 地中埋設管上のコンクリート打設 | □ | [16 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 地中埋設管上のコンクリート打設無し、または土間コンその他のみ有 | [15 empty] | □
□ | 等級２ | [19 empty] | □
□ | 等級３ | 排水管の性状等 | 内面 | □ | 排水管内面が平滑である
|  |  | 設置状態 | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
|  | 専用 排水管 | 排水管の清掃措置 | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  | 配管 点検口 | 主要接合部等の点検措置 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保