| 建築基準関係規定チェックシート |  | 関連条文 |
| --- | --- | --- |
| □ | ※水道事業者より上水の引きこみを行う場合 給水装置の構造及び材質について、水道法施行令第6条の基準に基づき施工する。 | 水道法16条 |
| □ | ※公共下水道に放流する場合 下水道法第10条に基づき、適切に排水設備を施工する。 | 下水道法10条 |
| □ | ※都市ガス使用の場合 ガス事業法第162条の規定に基づき適切に施工する。 | ガス事業法第162条 |
| □ | ※プロパンガス使用の場合 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の、規定に基づき適切に施工する。 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2 |
| □ | ※火気使用設備の場合 火を使用する設備またはその使用に際し火災の発生のおそれのある設備の位置、構造は火災予防条例の規定に基づき適切に施工する。 | 消防法第９条 |