設計内容説明書（ □一戸建ての住宅　□共同住宅等 ）　	【低炭素建築物】

| 建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 審査員氏名 | 適合証記載による |

【外皮に関する基準】　法第54条1項第１号関係

| 確認 事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計 内容 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| 躯体の外皮性能等 | 基本事項 | 地域区分 | （ ）地域 | □計算書 □仕様書 □平面図 □立面図 □矩計図 | □適 |
|  |  | 年間日射 地域区分 | （ ）地域 ※下記設備いずれかを設置した場合のみ □太陽光発電を採用 □太陽給湯設備を採用 |  |  |
|  |  | 住宅の構造 | □木造住宅 （ □軸組構法 □枠組構法 ） □その他 （ ） |  |  |
|  |  | 用いた計算方法 | □非住宅・住宅計算方法 □誘導仕様基準 |  |  |
|  | 非住宅・住宅計算方法 | 外皮平均熱貫流率 | 外皮平均熱貫流率（UA） （ ）【W/m2K】 |  |  |
|  |  | 外皮平均日射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC） （ ）【-】 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH） （ ）【-】 |  |  |
|  | 誘導仕様基準 | 躯体の断熱性能等 | □外皮の熱貫流率の基準に適合 □外気床（5％緩和） □断熱材の熱抵抗値の基準に適合 □外気床（5％緩和） □構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ） |  |  |
|  |  | 開口部の断熱性能等 | □開口部の熱貫流率と日射遮蔽対策の基準に適合 □緩和措置あり □窓の断熱（2％緩和） □窓の日射（4％緩和） |  |  |

【一次エネルギー消費量等に関する基準】　法第54条1項第１号関係

| 確認 事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計 内容 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項 目 | 設計内容 | 記載図書欄 |  |
| 一次エネルギー消費量 | 基本事項 | 用いた計算方法 | □非住宅・住宅計算方法 □誘導仕様基準 | □平面図 □求積図 | □適 |
| 設備の概要 | □非住宅・住宅計算方法 |  |  |  | □適 |
|  |  | 外皮計算法 | □エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | □計算書 □平面図 |  |
|  |  | 居室等の面積・構成 | □エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | □面積表 □平面図 |  |
|  |  | 通風の利用 | □エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による □ | □計算書 |  |
|  |  | 蓄熱の利用 | □エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による □ |  |  |
|  |  | 床下空間の利用 | □エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による □ |  |  |
|  |  | 設備機器等の使用 | □設備機器仕様書※による ※別紙 | □平面図 □ |  |
|  | □誘導仕様基準 |  | □設備機器仕様書※による ※別紙 | □平面図 □ | □適 |

【その他の措置】　法第54条1項第１号関係

| 確認 事項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計 内容 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 設計内容 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| その他の措置 | □再エネ設備の導入かつその他の要件への１項目以上の適合 |  |  | □仕様書 □平面図 □ □ | □適 |
|  | 再エネ設備の設置 | 以下のいずれかの設備を設置している □太陽光発電設備 □風力・水力・バイオマス等を利用する発電設備 □太陽光・地中熱を利用する設備 □河川水熱等を利用する設備 □薪・ペレットストーブ等 一戸建ての住宅の場合は以下に適合 □低炭素化促進設計一次エネルギー消費量が低炭素化促進基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 |  |  |  |
|  | その他の要件 （ ①～⑨までの一つ以上に適合） | - 節水に関する取組 ※いずれかの措置 | □節水便器 □節水水栓 □定置型電気食洗器 |  |  |
|  |  | - 雨水等の利用の取組 ※いずれかの措置 | □雨水 □井水 □雑排水 |  |  |
|  |  | ③エネルギー管理の取組 | □ＨＥＭＳの採用 |  |  |
|  |  | ④再エネ連携蓄電池の設置 | □再生可能エネルギー発電設備と連系した蓄電池を設置 |  |  |
|  |  | ⑤ ヒートアイランド対策 ※いずれかの措置 | □緑地等による措置 □舗装材による措置 □屋根緑化による措置 □壁面緑化による措置 □前記措置の複合による措置 |  |  |
|  |  | ⑥住宅の劣化軽減に資する措置 ※いずれかの措置 | □劣化対策等級３に適合 □長期優良住宅認定の基準に適合 |  |  |
|  |  | ⑦木造住宅・木造建築物 | □木造住宅又は木造建築物である |  |  |
|  |  | ⑧高炉セメント等の仕様 ※いずれか構造耐力上主要な部分に使用 | □高炉セメント □フライアッシュセメント □高炉スラグ又はフライアッシュを混和剤として利用したセメント |  |  |
|  |  | ⑨V2充放電設備の設置 ※いずれかの措置 | □電気自動車等に電気を供給するための設備 □電気自動車等から建築物に電気を供給するための設備 |  |  |
|  | □建築物の総合的な環境性能評価による |  |  | □ |  |
|  |  | 環境性能評価の実施 | - （ ） |  |  |

| その他の認定基準 |  | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本方針 | 法第54条1項第２号関係 | □基本的方針に照らし合わせて適切である | □配置図 □証明書 | □適 |
| 資金計画 | 法第54条1項第３号関係 | □建築に係る資金計画 | □申請書 | □適 |