設計内容説明書（一戸建ての住宅）　	【性能向上計画認定】

| 建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 審査員氏名 | 適合証記載による |

【外皮に関する基準】

| 確認 事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | 設計 内容 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書欄 |  |
| 躯体の外皮性能等 | 基本事項 | 地域区分 | （ ）地域 | □計算書 □仕様書 □平面図 □立面図 □矩計図 | □適 |
|  |  | 住宅の構造 | □木造住宅 （ □軸組構法 □枠組構法 ） □その他 （ ） |  |  |
|  | 性能基準等 | 外皮平均熱貫流率 | 外皮平均熱貫流率（UA） 設計値（ ）【W/m2K】 基準値（ ）【W/m2K】 |  |  |
|  |  | 外皮平均日射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値（ηAC） 設計値（ ） 基準値（ ） |  |  |
|  | 仕様基準 | 基準の選択 | □誘導仕様基準 | □仕様書 □平面図 □立面図 □矩計図 |  |
|  |  | 躯体の断熱性能等 | □熱貫流率の基準に適合 □外気床（5％緩和） □断熱材の熱抵抗値の基準に適合 □外気床（5％緩和） □構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等の場合） |  |  |
|  |  | 開口部の断熱性能等 | □開口部の熱貫流率と日射遮蔽対策の基準に適合 |  |  |
|  |  |  | □緩和措置あり □窓の断熱（2％緩和） □窓の日射（4％緩和） |  |  |

【一次エネルギー消費量等に関する基準】

| 確認 事項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄 | 設計 内容 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項 目 | 設計内容 | 記載図書欄 |  |
| 基本事項 |  | 計算対象床面積 | 計算対象床面積（ ）㎡ | □平面図 □求積図 | □適 |
| 一次エネルギー消費量 |  | 計算結果等 「建築物省エネ法」 （誘導基準） | □計算結果の記入 ・設計一次エネルギー消費量 （ ）GJ／年 ・基準一次エネルギー消費量 （ ）GJ／年 | □計算書 □ |  |
|  |  |  | □誘導仕様基準（住宅部分） |  |  |
| 設備の概要 | 設備機器に係る概要 | 暖房方式 | □エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | □機器表 □仕様書 □矩計図 □平面図 □ □ | □適 |
|  |  |  | □（ ） ※誘導仕様基準 |  |  |
|  |  | 冷房方式 | □エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  |
|  |  |  | □（ ） ※誘導仕様基準 |  |  |
|  |  | 換気設備方式 | □エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  |
|  |  |  | □（ ） ※誘導仕様基準 |  |  |
|  |  | 給湯設備 | □エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  |
|  |  |  | □（ ） ※誘導仕様基準 |  |  |
|  |  | 照明設備 | □エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  |
|  |  |  | □（ ） ※誘導仕様基準 |  |  |
|  |  | 太陽光発電の 使用について | □エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  |
|  |  | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝの 使用について | □エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による |  |  |

【その他の認定基準】

| 基本方針 | 法第35条1項第２号関係 | □基本的方針に照らし合わせて適切である | □配置図 □ | □適 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資金計画 | 法第35条1項第３号関係 | □建築に係る資金計画 | □申請書 | □適 |