## 住棟【必須】
自己評価書兼設計内容説明書【共同住宅等の木造用】
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [9 empty] | 評価書記載による
―住棟【必須項目】―
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 |  | 評価方法 |  |  | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [21 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 |  | 設 計 内 容 | [17 empty] | 記載図書
１構造の安定 | １－１ |  | 等級 |  |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [16 empty] | □ | 伏図
| 耐震等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 及び | 風圧力 |  |  | □ | 太陽光発電設備等を設置する（長期使用構造等併願） | [15 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | 基礎等 |  |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [16 empty] | □
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | その他 | [16 empty] | □
|  | (免震建築物) |  |  | □ | 認証 |  |  | 基礎 |  | □ | 建築基準法の規定による
[11 empty] | □ | 許容応力度計算による
[11 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[11 empty] | □ | その他
[9 empty] | 横架材 |  | □ | 許容応力度計算による
| １－３ |  | □ | [7 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [12 empty] | ）
| その他 |  | 免震 | [7 empty] | □ | その他
|  |  | □ | [5 empty] | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 | [7 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
[9 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用 | [19 empty] | .
| １－６ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の許容支持力等 |  | 許容支持力等 | [17 empty] | □ | 調査書
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [9 empty] | □ | 地盤 |  | （ |  |  | kN/㎡） | [11 empty] | □
[11 empty] | □ | 杭 |  | （ |  |  | kN/本） | [11 empty] | □
[9 empty] | 及びその設定方法 |  | 地盤調査方法等
[13 empty] | （ | [14 empty] | ）
[11 empty] | □ | 地盤改良有
[11 empty] | 方法 |  | （ | [14 empty] | ）
| １－７ | [6 empty] | 基礎 | 基礎の構造方法及び形式等 |  | □ | 直接基礎 | [15 empty] | ） | □ | 伏図
| 基礎の構造方法及び形式等 | [9 empty] | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ） | □
[11 empty] | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ） | □
[11 empty] | □ | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [9 empty] | ）
[12 empty] | 杭径 |  | （ |  |  | cm） |  |  | 杭長 |  | （ |  |  | m）
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 |  |  |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 |  | □ | 外壁通気構造等 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 軸組等 | （地面から１m） |  |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [15 empty] | □ | 矩計図
| 等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 | [5 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [15 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） |  | □ | 1 | □ | 型式 | [5 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 | [5 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | □
[11 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[11 empty] | □ | その他
[8 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | 処理 |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | □ | 矩計図
[11 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | □ | 伏図等
[11 empty] | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ） |  |  | □
[8 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [13 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | 室の防水 | [5 empty] | □ | 浴室ユニット（JISA4416同等品） | [13 empty] | □ | 平面図
[14 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | □
[11 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [6 empty] | □
[8 empty] | 地盤 | 防蟻措置 |  | 防蟻措置 | [7 empty] | （ |  | □ | 有 |  | □ | 対象区域外） |  |  |  | □ | 矩計図
[12 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □
[8 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ |  | □ | 地面から土台下端までの高さが400mm以上 | [16 empty] | □
[8 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [6 empty] | □ | その他 | [8 empty] | ）〕 |  |  | □ | 伏図等
[9 empty] | 床下換気措置 |  | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕 |  | □
[11 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [16 empty] | □
[8 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 |  | ・ | 小屋裏の有無 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □ | 立面図
[8 empty] | 換気 | の措置 |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □
[8 empty] | 構造部材等 | 構造部材等 |  | ・ | 建築基準法施行令第37条、41条、49条、80条の2に適合 | [14 empty] | （在来） |  | □ | 仕様書
[11 empty] | ・ | H１３国交省 建告１５４０号 第８ に適合 | [14 empty] | （２×４） |  | □
[8 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
４維持管理・更新への配慮 | ４－２ |  | 等級 |  |  |  |  | 共用配管 | コンクリート |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への | [16 empty] | □ | 仕様書
| 維持管理 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  |  | 内埋込み配管 |  |  | 埋め込み無し（モルタル、コンクリートブロックを含む） | [16 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | 地中 | 埋設管上の |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | [16 empty] | □ | 平面図
| （共用配管） |  | □ | 1 | □ | 型式 |  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [19 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 認証 |  | 共用 | 排水管の |  | ・ | 共用立管の掃除口 | [16 empty] | □ | 構造図
| □ | 該当なし | [5 empty] | 排水管 | 清掃措置 |  | □ | 最上階又は屋上、最下階及び3階以内おきの中間階又は | [16 empty] | □ | 設備図
[12 empty] | 15ｍ以内毎に設置 | [16 empty] | □
[11 empty] | ・ | 横主管の掃除口 | [16 empty] | □
[11 empty] | □ | 15ｍ以内毎に設置（清掃に支障が生じる場合を除く ）
[8 empty] | 配管 | 主要接合部等 |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の主要接合部等の
[8 empty] | 点検口 | の点検措置 |  |  | 点検措置等の確保
[8 empty] | 排水管の | 内面の仕様 |  | □ | 排水管の内面が平滑である
[8 empty] | 性状等 | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[8 empty] | 横主管の | 設置位置 |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の横主管が
[8 empty] | 設置位置 |  |  |  | 共用部分に設けられている
[9 empty] | 到達経路 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
[8 empty] | 配管補修 | 設置位置 |  | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出
[8 empty] | の措置 |  |  |  | 又は補修可能な開口を持つＰＳに設置
[9 empty] | 補修措置 |  | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく
補修できる
| ４－３ |  | 等級 |  |  |  |  | 共用 | コンクリート |  | □ | 排水管のコンクリート内への埋め込み無し | [16 empty] | □ | 仕様書
| 更新対策 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 排水管 | 内埋込み配管 |  |  | （モルタル、コンクリートブロックを含む） | [16 empty] | □ | 配置図
| （共用排水管） |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  | 埋設管上の |  | □ | 排水管上のコンクリート打設無し | [16 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [19 empty] | □ | 矩計図
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証 |  |  | 横主管の |  | □ | 排水横主管が共用部に設けられている | [16 empty] | □ | 構造図
[9 empty] | 設置位置等 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている | [16 empty] | □ | 設備図
[12 empty] | （仕上材等の軽微な除去により到達可能なものを含む） | [16 empty] | □
[9 empty] | 排水管の |  | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出 | [16 empty] | □
[9 empty] | 設置位置 |  |  | 又は更新が行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の
軽微な除去により更新可能なものを含む）
[9 empty] | 切断工事等 |  | □ | 共用排水管の切断工事の軽減する措置、かつ、コンクリート
[9 empty] | 軽減措置 |  |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置
[11 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[11 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための作業空間の確保
[9 empty] | 増設更新 |  | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
[9 empty] | 対応措置 |  |  | スリーブ等の設置
[11 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[11 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための作業空間の確保
|  |  | 必須 等級に係わらず記入 |  |  |  |  | 共用排水 | 共用排水 |  | □ | 共用廊下に面する共用部分
[8 empty] | 立管の | 立管の位置 |  | □ | 外壁面・吹き抜け等の住戸外周部
[8 empty] | 位置 |  |  | □ | バルコニー
[11 empty] | □ | 住戸専用部
[11 empty] | □ | その他
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [7 empty] | 番号 | [12 empty] | 認定書等添付状況
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付

## 住戸【必須】
自己評価書兼設計内容説明書【共同住宅等の木造用】
評価対象建築物の名称 | [8 empty] | 0
住戸タイプ名
住戸番号
―住戸【必須項目】―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への | [12 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 内埋込み配管 |  |  | 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） | [12 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | 他住戸内の専 |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の他住戸専用部内への | [12 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  | □ | 1 | □ | 型式 |  | 用部内の設置 |  |  | 設置無し | [12 empty] | □ | 基礎伏図
[5 empty] | □ | 認証 | 地中 | 埋設管上の |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | [12 empty] | □ | 構造図
[7 empty] | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [15 empty] | □ | 設備図
[7 empty] | 排水管の | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [12 empty] | □
[7 empty] | 性状等 | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [12 empty] | □
[7 empty] | 専用 | 排水管の |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
[7 empty] | 排水管 | 清掃措置
[7 empty] | 配管 | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
[7 empty] | 点検口 | の点検措置
5温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１ |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [12 empty] | □ | 計算書
| 断熱等 性能等級 |  | □ | 7 | □ | 基準 |  |  |  | □ | 仕様基準（等級4） |  |  |  |  | ※1 |  | □ | 誘導仕様基準（等級5） |  |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  | □ | 6 | □ | 特認 | 躯体・開口部の断熱性能等 | 非住宅・住宅計算方法 |  | □ | 外皮の熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [12 empty] | □ | 平面図
| （ | ）地域 | □ | 5 | □ | 型式 |  |  |  | （ | 仕様書による |  |  |  |  | ） | （W/(㎡・K) | [6 empty] | □ | 矩計図
|  |  | □ | 4 | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | UA値の値を評価書に記載する | [8 empty] | ※2 |  |  | □ | カタログ
|  |  | □ | 3 | [5 empty] | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAc値）の基準に適合 | [12 empty] | □
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | （ | 仕様書による |  |  |  |  | ） | [7 empty] | □
|  |  | □ | 1 | [6 empty] | □ | ηAc値の値を評価書に記載する | [8 empty] | ※3
[8 empty] | 仕様基準・誘導仕様基準 |  | 外皮の断熱性能等
[11 empty] | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [8 empty] | □ | 外気床（５％緩和）
[11 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [8 empty] | □ | 外気床（５％緩和）
開口部の断熱性能等
[11 empty] | □ | 開口部の断熱性能等の基準に適合
[12 empty] | □ | 緩和措置あり
[13 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
[7 empty] | 結露防止 | 繊維系断熱材 |  | 繊維系断熱材等の使用 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  | □ | 仕上表
[7 empty] | 対策 | 防湿層 |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  | □ | 平面図
[8 empty] | の設置 |  | □ | 除外規定適用 | [12 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | 通気層 |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  | □
[8 empty] | の設置 |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  | □
[10 empty] | □ | 除外規定適用
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
| ５－２ |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [12 empty] | □ | 機器表
| 一次エネルギー消費量 等級 |  | □ | 6 | □ | 基準 |  |  |  | □ | 仕様基準※1（等級4） | [6 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級6） |  |  |  |  | □ | 計算書
|  |  | □ | 5 | □ | 特認 | 一次エネルギー消費量に関する基本事項 | 非住宅・住宅計算法（性能基準） |  | □ | 一次エネルギー消費量の基準に適合 | [12 empty] | □ | 仕様書
|  |  | □ | 4 | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [10 empty] | ※４
|  |  | □ | 1 | □ | 認証
[7 empty] | 仕様基準 | 暖房設備 |  |  | （ | 仕様書による | [10 empty] | ）
[8 empty] | 冷房設備 |  |  | （ | 仕様書による | [10 empty] | ）
[8 empty] | 換気設備 |  |  | （ | 仕様書による | [10 empty] | ）
[8 empty] | 照明設備 |  | □ | 非居室に白熱灯または同等以下の性能の照明を採用していない
[8 empty] | 給湯設備 |  |  | （ | 仕様書による | [10 empty] | ）
[7 empty] | 誘導仕様基準 | 暖房設備 |  |  | （ | 仕様書による | [10 empty] | ）
[8 empty] | 冷房設備 |  |  | （ | 仕様書による | [10 empty] | ）
[8 empty] | 換気設備 |  | 熱交換換気設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
[11 empty] | （ | 仕様書による | [10 empty] | ）
[8 empty] | 照明設備 |  | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
[8 empty] | 給湯設備 |  | 給湯熱源機 |  |  |  | （ | 仕様書による | [7 empty] | ）
・所定の省エネ対策の実施
[12 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[12 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[12 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
| ※１ : | 長期使用構造等の併願申請を行わない場合は住宅仕様基準を用いることができます。
| ※２ : | 等級 7 の場合のみ明示することができる（地域区分の8地域を除く。）
| ※３ : | 等級 7 の場合のみ明示することができる（地域区分の1、2、3及び4地域を除く。）
| ※４ : | 等級 6 の場合のみ明示することができる

## 住棟【選択】
自己評価書兼設計内容説明書【共同住宅等の木造用】
評価対象建築物の名称 | [8 empty] | 0
―住棟【選択項目】―
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 |  | 設 計 内 容 | [10 empty] | 記載図書
1構造の安定 | １－２耐震等級 |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び
| （損傷防止） |  | □ | 3 | □ | 基準 | 及び | 風圧力 |  | □ | １－１耐震等級と同じ
| □ | 評価対象外 | □ | 2 | □ | 特認 | 基礎等 |  |  | □ | その他
|  | (免震建築物) | □ | 1 | □ | 型式 |  | 基礎
| １－４ |  | 等級 |  | □ | 認証
| 耐風等級 |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
| １－５ |  | 等級 |  |  |  |  | 横架材
| 耐積雪等級 |  | □ | 2
| □ | 該当区域外 | □ | 1 |  |  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
２火災時の安全 | ２－５ |  | 等級 |  |  |  | 開口部の耐火性能 （耐火性能が最も低いもの） | 防火設備の仕様等 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [9 empty] | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 | [5 empty] | 耐火時間 | （ | □ | 60分以上 | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | 平面図
| （延焼のおそれのある部分・開口部） |  | □ | 2 | □ | 特認 | [9 empty] | □ | その他 |  | ） |  | □ | 建具表
|  |  | □ | 1 | □ | 型式 | [14 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証
| □ | 該当なし | [5 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
| ２－６ |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒裏の構造 | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  | （ | □ | 60分以上 |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  | □ | 4 | □ | 基準 | [7 empty] | □ | 20分以上 |  | □ | その他 |  | ） | □ | 矩計図
| （延焼のおそれのある部分・開口部以外） |  | □ | 3 | □ | 特認 | （耐火性能が最も低いもの） | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  | （ | □ | 60分以上 |  | □ | 45分以上 |  |  | □
|  |  | □ | 2 | □ | 型式 | [7 empty] | □ | 20分以上 |  | □ | その他 |  | ） | □
|  |  | □ | 1 | □ | 認証
| □ | 該当なし | [5 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用

## 住戸【選択】
自己評価書兼設計内容説明書【共同住宅等の木造用】
評価対象建築物の名称 | [10 empty] | 0
住戸タイプ名
住戸番号
―住戸【選択項目】―
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
２火災時の安全 | ２－１ |  | 等級 |  |  |  | 感知部分 |  |  | 種類 |  |  | □ | 自動火災報知設備等 | [14 empty] | (等級4,3,2,1) | □ | 仕様書
| 感知警報装 |  | □ | 4 | □ | 基準 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [14 empty] | (等級4) | □ | 平面図
| 置設置等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器等 | [14 empty] | (等級4,3,2,1) | □ | 設備図
|  |  | □ | 2 | □ | 型式 | [6 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等 | [14 empty] | (等級4,3,2,1) | □
| (自住戸火災時) |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 寝室、居室、台所等、階段 | [14 empty] | (等級4,3) | □
[13 empty] | □ | 寝室、台所等 | [14 empty] | (等級2)
[13 empty] | □ | 消防法に定める場所 | [14 empty] | (等級1)
[10 empty] | 種別・感度 |  |  | □ | 評価基準に定める種別及び感度の基準に適合 | [14 empty] | (等級4,3,2)
[13 empty] | □ | 消防法に定める種別及び感度の基準に適合 | [14 empty] | (等級1)
[10 empty] | 取付け位置 |  |  | □ | 評価基準に定める設置位置の基準に適合 | [14 empty] | (等級4,3,2)
[13 empty] | □ | 消防法に定める設置位置の基準に適合 | [14 empty] | (等級1)
[7 empty] | 警報部分 |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 居室のある各階に設置 | [14 empty] | (等級4)
[13 empty] | □ | 住戸内に設置 | [14 empty] | (等級3,2)
[13 empty] | □ | 設置なし（消防法施行令第２１条による自動火災報知設備の場合） | [14 empty] | (等級1)
[10 empty] | 音響性能 |  |  | □ | 警報音70dB以上のものを150㎡毎に設置 | [14 empty] | (等級4)
[13 empty] | □ | 警報音85dB以上のものを350㎡毎に設置 | [14 empty] | (等級4)
[13 empty] | □ | 警報音70dB以上のものを設置 | [14 empty] | (等級3,2)
[13 empty] | □ | 上記以外の警報器で基準に適合するものを設置 | [14 empty] | (等級4,3,2)
| ２－２ |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 |  |  | 種類 |  |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備又は同等品（自動火災報知設備） | [14 empty] | （等級4） | □ | 仕様書
| 感知警報装 |  | □ | 4 | □ | 基準 | 装置 | [5 empty] | □ | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備（自動鳴動） | [14 empty] | （等級4） | □ | 平面図
| 置設置等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備 | [14 empty] | （等級3） | □ | 設備図
| (他住戸等火災時) |  | □ | 2 | □ | 型式 | [6 empty] | □ | 共同住宅用非常警報設備 | [14 empty] | （等級2） | □
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 当該階及び直下の階 | [14 empty] | （等級4,3,2） | □
| □ | 該当なし | [10 empty] | □ | その他 | [14 empty] | （等級4,3,2）
| ２－３ | [5 empty] | 排煙形式 | [5 empty] | □ | 開放型廊下 |  |  |  |  | □ | 自然排煙（令第126条の3第1項各号） | [9 empty] | □ | 仕上表
| 避難安全対策 |  | 設計内容説明欄と同様 |  | □ | 基準 | [6 empty] | □ | 機械排煙（一般） |  |  |  |  | □ | 機械排煙（加圧式） | [5 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 平面図
| （他住戸等火災時･共用廊下） |  |  |  | □ | 特認 | 平面形状 | [5 empty] | □ | 通常の歩行経路による２以上の方向への避難可 | [15 empty] | □ | 建具表
[5 empty] | □ | 型式 | [6 empty] | □ | 直通階段との間に他の住戸等なし | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 | [6 empty] | □ | その他 | [14 empty] | 注：「その他」の場合のみ耐火等級についても評価 | □
| □ | 該当なし | 等級 |  |  |  | 耐火等級 |  |  | 防火設備の仕様等 （耐火性能が最も低いもの) |  |  | □ | 令第112条第1項に規定する特定防火設備（60分以上）
|  |  | □ | 3 |  |  | （避難経路の隔壁の開口部） | [5 empty] | □ | 建築基準法第2条第9号の2ロの防火設備（20分以上）
|  |  | □ | 2 | [8 empty] | □ | その他
|  |  | □ | 1
| ２－４ | [5 empty] | 脱出対策 |  |  | 避難器具 の種類 |  |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 仕上表
| 脱出対策 |  | 設計内容説明欄と同様 |  | □ | 基準 | [6 empty] | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 平面図
| （火災時） |  |  |  | □ | 特認 | （避難階に存する住戸以外） | [5 empty] | □ | 避難器具 |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  | □ | 避難はしご | [5 empty] | □
[5 empty] | □ | 型式 | [11 empty] | □ | 滑り台 |  |  |  | □ | 避難用タラップ | [5 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証 | [11 empty] | □ | 避難橋 |  |  |  | □ | 滑り棒
[18 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ）
[13 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| ２－７ |  | 等級 |  |  |  | 界壁 |  |  | 界壁の構造等 |  |  | □ | 界壁の耐火性能 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  | □ | 4 | □ | 基準 | 及び |  |  | □ | 該当なし |  |  |  | 耐火時間（ |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 | [5 empty] | □ | 平面図
| （界壁及び界床） |  | □ | 3 | □ | 特認 | 下階界床 | [10 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） |  |  | □ | 矩計図
|  |  | □ | 2 | □ | 型式 | （耐火性能が最も低いもの） |  |  | 界床の構造等 |  |  | □ | 界床の耐火性能 | [15 empty] | □ | 認定書(基準法)
| □ | 該当なし | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | □ | 該当なし |  |  |  | 耐火時間（ |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 | [5 empty] | □
[18 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
４維持管理・更新への配慮 | ４－４ | [5 empty] | 構造躯体 |  |  | 躯体天井高 |  |  | ・ | 躯体の天井高さ | [15 empty] | □ | 矩計図
| 更新対策 |  | 設計内容説明欄と同様 |  | □ | 基準 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｍm以上） | [10 empty] | □ | 計算書
| (住戸専用部） |  |  |  | □ | 特認 | [6 empty] | □ | 異なる躯体天井高さが存する場合最も低い部分の躯体天井高さ | [15 empty] | □ | 躯体天井高一覧表
| □ | 該当なし |  |  | □ | 型式 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｍm以上） | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 | [7 empty] | 最も低い部分
| (共同住宅 及び 長屋のみ) | [14 empty] | □ | はり |  |  | □ | 傾斜天井
[16 empty] | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
[10 empty] | 住宅専用部の構造躯体の壁又は柱 |  |  | ・ | 住戸専用部の構造躯体で間取変更の障害となりうるもの
[16 empty] | □ | 有（ |  | □ | 壁 |  | □ | 柱）
[16 empty] | □ | 無
６空気環境 | ６－１ |  | 内装 |  |  |  | 内装仕上 |  |  | 使用建材 |  |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| ホルムアル |  | 等級 |  | □ | 基準 | 下地材等 | [22 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 |  | □ | 3 | □ | 特認 | 居室の |  |  | ホルムアルデ |  |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [15 empty] | □
| （内装及び天井裏等） |  | □ | 2 | □ | 型式 | 内装の |  |  | ヒド発散等級 |  |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ |  |  |  |  | □
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 | 仕上げ材 |  |  | □ | 該当なし
|  |  | 天井裏等 |  |  |  | 天井裏 |  |  | ホルムアルデ |  |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
|  |  | 等級 |  |  |  | 等の下 |  |  | ヒド発散等級 |  |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆
|  |  | □ | 3 |  |  | 地材等 |  |  | □ | 該当なし
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | 措置方法 |  |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による
| ６－２ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 換気対策 |  |  | 種類 |  |  | □ | 機械換気設備 | [15 empty] | □ | 平面図
| 換気対策 |  |  |  | □ | 基準 | [6 empty] | □ | その他 | [15 empty] | □ | 設備図
[5 empty] | □ | 特認 | 局所換気 |  |  | 便所 |  |  | ・ | 機械換気設備 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □ | 換気計算書
[5 empty] | □ | 型式 | 対策 |  |  | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  | 浴室 |  |  | ・ | 機械換気設備 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □
[10 empty] | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 台所 |  |  | ・ | 機械換気設備 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 居室床面積に対する | [5 empty] | ・ | 単純開口率 | [15 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 |  |  |  | □ | 基準 | 開口部の割合 | [14 empty] | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | □ | 建具表
| ７－２ |  |  |  | □ | 特認 | 方位別開口部の | [5 empty] | ・ | 方位別開口比 | [5 empty] | 北面 |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | □
| 方位別 |  |  |  | □ | 型式 | 面積合計の比 | [12 empty] | 東面 |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | □
| 開口比 |  |  |  | □ | 認証 | [13 empty] | 南面 |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
[20 empty] | 西面 |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
[20 empty] | 真上 |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
８音環境 | ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 居室の 外壁開口部の遮音性能 |  |  | 北の方位の サッシ ・ ドアセット （最低のもの） |  |  | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 透 過 損 失 |  | 等級 |  | □ | 基準 | [7 empty] | □ | 25dB以上（等級3） | [7 empty] | □ | 20dB以上（等級2） | [5 empty] | □ | 平面図
| 等 級 |  | □ | 3 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | JISの遮音等級表示品 | [15 empty] | □ | 計算書
| （外壁開口部） |  | □ | 2 | □ | 型式 | [7 empty] | □ | T-2以上（等級3） | [7 empty] | □ | T-1以上（等級2） | [5 empty] | □ | 建具表
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 | [6 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用 | [15 empty] | □ | 試験成績書
|  |  | 東面 | [6 empty] | 東の方位の サッシ ・ ドアセット （最低のもの） |  |  | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値 | [15 empty] | □
|  |  | 等級 | [10 empty] | □ | 25dB以上（等級3） | [7 empty] | □ | 20dB以上（等級2） | [5 empty] | □
|  |  | □ | 3 | [8 empty] | □ | JISの遮音等級表示品
|  |  | □ | 2 | [9 empty] | □ | T-2以上（等級3） | [7 empty] | □ | T-1以上（等級2）
|  |  | □ | 1 | [8 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
|  |  | 南面 | [6 empty] | 南の方位の サッシ ・ ドアセット （最低のもの） |  |  | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値
|  |  | 等級 | [10 empty] | □ | 25dB以上（等級3） | [7 empty] | □ | 20dB以上（等級2）
|  |  | □ | 3 | [8 empty] | □ | JISの遮音等級表示品
|  |  | □ | 2 | [9 empty] | □ | T-2以上（等級3） | [7 empty] | □ | T-1以上（等級2）
|  |  | □ | 1 | [8 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
| □ | 該当無し（北） | 西面 | [6 empty] | 西の方位の サッシ ・ ドアセット （最低のもの） |  |  | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値
| □ | 該当無し（東） | 等級 | [10 empty] | □ | 25dB以上（等級3） | [7 empty] | □ | 20dB以上（等級2）
| □ | 該当無し（南） | □ | 3 | [8 empty] | □ | JISの遮音等級表示品
| □ | 該当無し（西） | □ | 2 | [9 empty] | □ | T-2以上（等級3） | [7 empty] | □ | T-1以上（等級2）
|  |  | □ | 1 | [8 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  |  | 特定寝室 の位置 |  |  | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） | □ | 平面図
| 高齢者等配慮対策等級 |  | □ | 5 | □ | 基準 | 配置等 | [5 empty] | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
|  |  | □ | 4 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  | □ | 3 | □ | 型式 | 段差 |  |  | 日常生活 空間内 |  |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 2 | □ | 認証 | [6 empty] | □ | 適用除外の段差あり | [15 empty] | □
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 日常生活 空間外 |  |  | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[13 empty] | □ | 適用除外の段差あり
[7 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 |  |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 階段無 |  | 蹴込み |  |  | □ | 蹴込みが30mm以下 | [15 empty] | □
[13 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 形式等 |  |  | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[13 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[13 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 滑り防止 |  |  | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[10 empty] | 段鼻 |  |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 階段の幅員 |  |  | □ | 建築基準法施行令第23条～第27条の基準に適合
[7 empty] | 手摺 |  |  | 手摺の設置 |  |  |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [6 empty] | □ | 平面図
[14 empty] | □ | 玄関（ |  | □ | 設置準備） |  |  |  | □ | 脱衣室（ |  | （ | □ | 設置準備） |  |  | □
[10 empty] | 転落防止手摺の設置 |  |  | □ | バルコニー |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[13 empty] | □ | 窓（２階以上） |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[13 empty] | □ | 廊下及び階段
[13 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[10 empty] | バルコニー等 |  |  | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[7 empty] | 通路等の |  |  | 通路の幅員 |  |  | □ | 通路幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 幅員 |  |  | 出入口の幅員 |  |  | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [15 empty] | □
[7 empty] | (日常生活 | [5 empty] | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | 空間内） | [6 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  |  | ）
[7 empty] | 寝室、便 |  |  | 浴室の寸法 |  |  | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 所及び浴 |  |  | 便所の寸法等 |  |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [7 empty] | □
[7 empty] | 室 | [6 empty] | □ | ドアの開放により確保 | [6 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[7 empty] | (日常生活 | [6 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[7 empty] | 空間内） | [5 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[10 empty] | 特定寝室面積 |  |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保
| ９－２ |  | 等級 |  |  |  | 共用廊下 |  |  | 床の段差 |  |  | □ | 経路上の段差なし | [15 empty] | □ | 仕様書
| 高齢者等配慮対策等級 |  | □ | 5 | □ | 基準 | [6 empty] | □ | 経路上の高低差なし | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 4 | □ | 特認 | □ | [6 empty] | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合） | [13 empty] | □ | 矩計図
| （共用部分） |  | □ | 3 | □ | 型式 | 該当なし |  |  | 歩行補助手摺 |  |  | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm） | [15 empty] | □
|  |  | □ | 2 | □ | 認証 | [23 empty] | □
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 開放廊下の |  |  | □ | 開放なし
[10 empty] | 転落防止手摺 |  |  | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
[10 empty] | 幅員等 |  |  | □ | 有効幅員1,400mm以上
[13 empty] | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合
[7 empty] | 共用階段 |  |  | 勾 配 等 |  |  | □ | 勾配7/11以下、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm | [14 empty] | (等級5)
[13 empty] | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm | [14 empty] | (等級4)
[7 empty] | □ | [5 empty] | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm | [14 empty] | （等級3,2）
[7 empty] | 該当なし | [5 empty] | □ | エレベーター利用可能
[10 empty] | 蹴 込 み |  |  | □ | 蹴込20mm以下、かつ、蹴込板設置 | [14 empty] | (等級5)
[13 empty] | □ | 蹴込30mm以下、かつ、蹴込板設置 | [14 empty] | (等級4)
[13 empty] | □ | 蹴込30mm以下 | [14 empty] | （等級3,2）
[13 empty] | □ | エレベーター利用可能
[10 empty] | 形 式 等 |  |  | □ | 踊り場付き折れ階段又は直階段の形式、かつ、最上段の | [14 empty] | (等級5)
食込み及び最下段の突出なし
[13 empty] | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし | [14 empty] | （等級4,3,2）
[13 empty] | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[13 empty] | □ | 段鼻の出なし（踏面先端と蹴込み板を60～90°の面でつなぐ等の措置）
[10 empty] | 昇降補助手摺 |  |  | □ | 階段手摺の両側設置（手摺高700mm～900mm） | [14 empty] | (等級5)
[13 empty] | □ | 階段手摺の片側設置（手摺高700mm～900mm） | [14 empty] | （等級4,3,2）
[10 empty] | 外部開放階段の転落防止手摺 |  |  | □ | 開放なし
[13 empty] | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さ及び手すり子間隔の基準に適合）
[10 empty] | 基準法 |  |  | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
[10 empty] | 幅員 |  |  | □ | 有効幅員が900㎜以上 | [14 empty] | （等級3）
（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用できない場合）
[7 empty] | エレベーター |  |  | エレベーター 利用 |  |  | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までエレベーターを利用し到達できる | [14 empty] | (等級5,4)
[13 empty] | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までエレベーターを利用し到達できる | [14 empty] | （等級3）
□
[7 empty] | 該当なし | [5 empty] | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階まで共用階段
（１階分の移動に限る）を利用し到達できる
[10 empty] | エレベーター 仕様 |  |  | □ | 出入口幅800mm以上
[13 empty] | □ | かご奥行寸法内法1,350mm以上
[10 empty] | エレベーター ホールの広さ |  |  | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
[10 empty] | 経路上の床段差等 |  |  | □ | 経路上の段差なし
[13 empty] | □ | 経路上の高低差なし
[14 empty] | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合）
10 | １０－１ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □ | 平面図
防犯 | 開口部の |  |  |  | □ | 基準 | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [8 empty] | □ | 立面図
| 侵入防止対策 |  |  |  | □ | 特認 | [6 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □ | 建具表
| □ | 建物出入口の存する階の住戸 |  |  | □ | 型式 | [9 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [8 empty] | □
| *1 |  |  |  | □ | 認証 | [6 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □
[12 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
| □ | 建物出入口の存する階以外の住戸 |  |  |  |  | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
| *1 | [11 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | (ⅰ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | (ⅱ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[12 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[7 empty] | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | (ⅰ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | (ⅱ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[12 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[7 empty] | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | (ⅰ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | (ⅱ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[12 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[7 empty] | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | (ⅰ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | (ⅱ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[12 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
Note on R55: 別紙の一覧表（HPに掲載）や計算書又は当ファイルに掲載している別紙－更新対策用の書類を使用してください。

## 住戸【選択】8-1ロ
自己評価書兼設計内容説明書【共同住宅等の木造用】
評価対象建築物の名称 | [7 empty] | 0
住戸タイプ名
住戸番号
―住戸【選択項目】―
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [12 empty] | 記載図書
[10 empty] | 上階界床 |  |  |  |  | 下階界床
[11 empty] | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 該当なし
[10 empty] | 最高 |  |  | 最低 |  | 最高 |  |  | 最低
８音環境 | ８－１ ロ |  |  |  | 上階 | 受音室名 | [13 empty] | □ | 仕上表
| 相当ス ラ ブ 厚 |  | □ | 基準 | 界床 | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 特認 | ・ | 床組の種類 | 在来軸組木造 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □ | □ | 構造図
| （重量床衝撃音） |  | □ | 型式 | 下階 |  | 枠組壁工法 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □ | □ | 計算書
|  |  | □ | 認証 | 界床 | 床構造等（在来軸組） | 断面寸法105㎜×240㎜以上の床ばりを、間隔910㎜以内で配置 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □ | □
□
[7 empty] | 断面寸法45㎜×105㎜以上の根太を、間隔310㎜以内で配置 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □ | □
□
[7 empty] | 〔床ばりと根太の上端が同一高さの床組〕 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ・ | 厚さ15㎜以上の構造用合板をくぎを用いて根太に接合 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ・ | 厚さ15㎜以上の構造用パネルをくぎを用いて根太に接合 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ・ | 厚さ15㎜以上のﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ2枚以上をくぎを用いて根太に接合 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ・ | 根太の間に厚さ50㎜以上のロックウール（40㎏/㎥以上） |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ・ | 根太上に床下張材として厚さ15㎜以上の構造用合板設置 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ・ | 根太上に床下張材として厚さ15㎜以上の構造用パネル設置 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ・ | 根太上に床下張材として厚さ15㎜以上のﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞを2枚以上設置 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ・ | 上記床下張材の上に厚さ12.5㎜以上の石こうボードを設置 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ・ | 上記石こうボードの上に厚さ10㎜以上のアスファルト系面材又は同等の面材を設置 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 〔床ばりと根太の上端が同一高さでない床組〕 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ・ | 渡りあごかけで接合（JIS A5508に規定する鉄丸くぎN75を2本斜め打ち）又は同等の接合方法 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ・ | 床下張材として厚さ15㎜以上の構造用合板設置 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ・ | 床下張材として厚さ15㎜以上の構造用パネル設置 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ・ | 床下張材として厚さ15㎜以上のﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞを2枚以上設置 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[6 empty] | 床構造等（枠組） | ＪＡＳに規定する寸法型式210を、間隔455㎜以内で設置 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ＪＡＳに規定する寸法型式212を、間隔455㎜以内で設置 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 床下張材として厚さ15㎜以上の構造用合板設置 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 床下張材として厚さ15㎜以上の構造用パネル設置 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 床下張材として厚さ15㎜以上のﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞを2枚以上設置 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[6 empty] | 重量材 | 厚さ35㎜のモルタル又は普通コンクリート |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 厚さ70㎜以上の高温高圧蒸気養生されたＡＬＣパネル |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 在来軸組で厚さの合計が30㎜以上の石こうボードの上に合板を設置（合計65㎜以上） |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 在来軸組で厚さの合計が30㎜以上の強化石こうボードの上に合板を設置（合計60㎜以上） |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 在来軸組で厚さの合計が40㎜以上の強化石こうボードの上に合板を設置（合計55㎜以上） |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 在来軸組で厚さ15㎜以上のﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞを2枚以上設置 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[6 empty] | 床仕上げ材 | 告示8-1(3)ロ②ｄ(i)(a)の床仕上げ材 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[6 empty] | 天井材 | 独立遮音天井 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 下地材が厚さ12.5㎜以上の石こうボード2枚以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 下地材が厚さ15㎜以上の強化石こうボード2枚以上 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 下地材の上に厚さ50㎜以上のロックウール吸音材（40㎏/㎥以上） |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 下地材の上に厚さ40㎜以上のグラスウール（24㎏/㎥以上） |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
|  | 自己評価結果 | [6 empty] | ｃｍ以上 | □ | 11 |  | □ | 11 | □ | 11 |  | □ | 11
[10 empty] | □ | その他 |  | □ | その他 | □ | その他 |  | □ | その他

## 長期使用構造等
自己評価書兼設計内容説明書【共同住宅等の木造用】
―長期使用構造等である旨の確認― | [5 empty] | ※1
| 確認 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [6 empty] | 設計 内容 確認欄
| 項目 |  |  | 項目 |  |  |  |  | 設計内容 |  | 記載図書
|  |  |  | 床下点検措置 | ・ | 区分された床下ごとに点検口 |  |  |  |  | □ | 平面図
| 1.構造躯体等の劣化の対策 |  | 点検空間 |  |  | □ | 有 | □ | 無 |  | □ | 矩計図
|  |  | の確保 | 小屋裏空間の点検措置 | ・ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口 |  |  |  |  | □ | 基礎伏図
[6 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  | □
|  |  |  | 床下空間の 有効高さ | ・ | 床下有効高さ |  |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 330㎜以上
[6 empty] | □ | その他 | （ |  | ）
| 3.可変性 |  | 躯体天井高さ | 躯体天井高さ |  | □ | 住戸の躯体天井高さ2,650㎜以上 |  |  |  | □
| 5.高齢者等配慮対策等級 |  |  | 等級３※2 （共用部分） |  | □ | 共用部がないため該当なし
[6 empty] | □ | 設計住宅性能評価添付図書（設計内容説明書）による
※1 : |  | 長期使用構造等である確認（長期優良住宅）を選択された場合のみ記載して下さい。
※２ : |  | 高齢者対策等級（共用部分）の等級３のうち、手すり、段差、高低差の基準は除く。