## 設計内容説明書（共同住宅）※参考様式
■設備仕様一覧表
[7 empty] | 建築士名： | [11 empty] | 番号： |  |  |  |  | ◀建築事務所・氏名、建築士番号を記入して下さい。
（共同住宅の木造用） | [6 empty] | 物件名称： | [11 empty] | ５地域 | 省エネ基準 |  |  |  | ◀省エネ基準を選択し、物件の仕様を記入して下さい。
断熱材 | [5 empty] | 断熱工法 |  | 仕様 （製品名又は断熱材の種類） | [8 empty] | 熱伝導率 |  | 断熱材厚さ | 熱抵抗R | 基準値 |  |  | ➤下記の共同住宅の仕様基準表より値を入力して下さい。
1） 屋 根 | [5 empty] | 内張断熱 | [13 empty] | #DIV/0! | R≧ | 1.1 |  |  | ■断熱材の熱抵抗R ［㎡・K/W］ ※断熱材の数値のみ が対象 |  |  | 省エネ仕様基準 |  |  | 誘導仕様基準
[20 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 断熱性能等級4 |  |  | 断熱性能等級5
天 井 | [5 empty] | 充填断熱 | [13 empty] | #DIV/0! | R≧ | 0.9 | [5 empty] | 充填断熱 |  | 外張断熱 内張断熱 | 充填断熱 |  | 外張断熱 内張断熱
[20 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 軸組構法 | 枠組壁工法 |  | 軸組構法 | 枠組壁工法
2） 壁 | [5 empty] | 充填断熱 | [13 empty] | #DIV/0! | R≧ | 1.1 |  |  | 屋根・天井 |  | 屋根 | 1.1 |  | 1 | 2 |  | 1.7
[20 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 天井 | 0.9 |  |  | 1.6
3) 床 |  | その他の部分 |  |  |  | 充填断熱 | [13 empty] | #DIV/0! | R≧ | 2.9 |  |  | 壁 |  |  | 1.1 |  | 1 | 1.8 |  | 1.6
[20 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 床 | 外気に接する部分 |  | 2.9 |  | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.6
|  | 外気に接する部分 |  |  |  | 充填断熱 | [13 empty] | #DIV/0! | R≧ | 1.7 |  |  |  | その他の部分 |  | 1.7 |  | - | 1.7 | 2 | -
[20 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 基礎断熱部分 |  |  | 内断熱 | 外断熱 | 両面断熱 | 内断熱 | 外断熱 | 両面断熱
4)基礎壁 |  | その他の部分 |  |  |  | 内断熱 | [13 empty] | #DIV/0! | R≧ | 0.6 |  |  | 基礎壁 | 外気に接する部分 |  | 0.6 |  |  | 0.6
[20 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | その他の部分 |  | 0.1 |  |  | 0.1
|  | 外気に接する部分 |  |  |  | 内断熱 | [13 empty] | #DIV/0! | R≧ | 1.1 |  |  | ドア |  | 熱貫流率 | 4.7 |  |  | 2.9
[20 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 窓 |  | 熱貫流率 | 4.7 |  |  | 2.9
開口部 | [5 empty] | 仕様 （製品名又は断熱材の種類） | [13 empty] | 熱貫流率 | 基準値 | [5 empty] | 日射捏取得率 | - |  |  | -
5）開口部 |  | ドア | [18 empty] | U≦ | 4.7
|  | 窓 | [18 empty] | U≦ | 4.7
[21 empty] | U≦ | 4.7
設 備 機 器 |  |  |  | 種 類 | [6 empty] | 仕様(製品名等） | [8 empty] | 効率等 |  |  |  | ◀住戸ごとに仕様が異なる場合は、個別の資料を添付して下さい。
暖房 | 主たる居室 |  |  | 設置しない
| その他の居室 |  |  | 設置しない
住戸全体
冷房 | 主たる居室 |  |  | 設置しない
| その他の居室 |  |  | 設置しない
住戸全体
換気設備 |  |  |  | 壁付け式第二種または第三種
熱交換設備 |  |  |  | 評価しない、または設置しない
給湯設備 | 設備の有無 |  |  | 給湯設備あり（浴室あり） |  |  |  | ふろ機能の種類 |  |  | ふろ給湯機（追焚あり） |  |  |  | 配管 |  |  | 評価しない、または先分岐方式
| 熱源機 |  |  | エコキュート
水栓 | 台 所 |  |  | 2バルブ以外 |  |  |  |  | □ | 水優先吐水（Ｃ１）
[9 empty] | □ | 手元止水（Ａ１）
| 浴室シャワー |  |  | 2バルブ以外 |  |  |  |  | □ | 小流量吐水（Ｂ１）
[9 empty] | □ | 手元止水（Ａ１）
| 洗 面 |  |  | 2バルブ以外 |  |  |  |  | □ | 水優先吐水（Ｃ１）
高断熱浴槽 |  |  |  | 評価しないまたは使用しない
太陽光発電 |  |  |  | 評価しないまたは設置しない |  |  |  |  | □ | 結晶シリコン系
コージェネレーション |  |  |  | 設置しない
照明設備 |  | 主たる居室 |  |  |  | 設置しない | [6 empty] | □ | 調光可能な制御 |  | □ | 多灯分散方式
|  | その他の居室 |  |  |  | 設置しない | [6 empty] | □ | 調光可能な制御
|  | 非居室 |  |  |  | 設置しない | [6 empty] | □ | 人感センサー
記載図書： |  | □ | 平面図 |  | □ | 仕様書 |  | □ | 計算書 |  | □ | 立面・矩計図 | [10 empty] | ※完了検査時に設置されている設備を入力して下さい。

## リスト
設備機器リスト
暖房設備 |  | 給湯設備の有無 |  | 照明(主たる居室・その他の居室)
| 設置しない |  | 給湯設備なし |  | 設置しない
| ルームエアコン |  | 給湯設備あり（浴室あり） |  | すべてLED
| FF暖房機 |  | 給湯設備あり（浴室なし） |  | すべて白熱灯以外
| 電気蓄熱暖房器 |  |  |  | いずれか白熱灯
| 電気ヒーター床暖房 | ふろ機能の種類 | 選択項目 |  | 基準値の算定において想定される機器
ルームエアコン付温水床暖房機
| 温水床暖房 |  | 給湯単機能 | 照明（非居室） | 選択項目
| パネルラジエーター |  | ふろ給湯機（追焚なし）
| ファンコンベクター |  | ふろ給湯機（追焚あり） |  | 設置しない
| 薪ストーブ |  |  |  | すべてLED
| ペレットストーブ | 配 管 | 選択項目 |  | すべて白熱灯以外
| その他の暖房設備機器 |  |  |  | いずれか白熱灯
| 基準値の算定において想定される機器 |  | 評価しない、または先分岐方式 |  | 基準値の算定において想定される機器
| 暖房設備機器または放熱器を設置しない |  | ヘッダー方式
|  |  |  | 太陽光 | 選択項目
冷房設備 | 選択項目 | 台所・洗面 水栓 | 選択項目
評価しないまたは設置しない
| 設置しない |  | 2バルブ以外 |  | 設置する
| ルームエアコン |  | 評価しないまたは2バルブ
| その他の冷房設備機器 |  |  | 太陽光設備 | 選択項目
| 基準値の算定において想定される機器 | 浴室 水栓 | 選択項目
結晶シリコン系
|  |  | 2バルブ以外 |  | 結晶シリコン系以外
換気設備 | 選択項目 |  | 評価しないまたは2バルブ
|  |  |  | コージェネ | 選択項目
| ダクト式第一種 | 高断熱浴槽 | 選択項目
| ダクト式第二種または第三種 |  |  |  | 設置しない
| 壁付け式第一種 |  | 評価しないまたは使用しない |  | 品番を指定しない
| 壁付け式第二種または第三種 |  | 使用する |  | 品番を指定する
基準値の算定において想定される機器
|  | 給湯設備 熱源機 | 選択項目
熱交換 | 選択項目
ガス従来型
| 評価しない、または設置しない |  | ガス潜熱回収型
| 設置する |  | 石油従来型
石油潜熱回収型
電気ヒーター
エコキュート（電気ヒートポンプ給湯器）
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型
ガス従来型給湯温水暖房機
エコジョーズ（ガス潜熱回収型給湯温水暖房機）
石油従来型給湯温水暖房機
エコフィール（石油潜熱回収型給湯温水暖房機）
電気ヒーター給湯温水暖房機
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機
コージェネレーション
その他の給湯設備
設置しない